# 岗位职责与职业行为规范

入门段 L1至L2

# 课程目标

理解岗位授权、诚信记录、团队交接和异常上报

## 使用边界

本讲义用于岗位知识学习和案例讨论。实际作业的材料参数、设备设定、检测判定、许可与防护条件，应以项目合同、适用规范、厂家文件及批准的施工方案为准。

# 第 1 讲  岗位职责与授权边界

## 知识讲解

现场操作、质检、技术和管理角色具有不同授权。关键指令要写明对象、位置、文件版本与完成标准；记录必须保存原始观察。发现异常时先控制影响，再按岗位权限报告和复核。

本讲聚焦“岗位职责与授权边界”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。理解岗位授权、诚信记录、团队交接和异常上报同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“岗位职责与授权边界”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“岗位职责与授权边界”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“岗位职责与授权边界”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “岗位职责与授权边界”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 2 讲  班前准备与任务确认

## 知识讲解

现场操作、质检、技术和管理角色具有不同授权。关键指令要写明对象、位置、文件版本与完成标准；记录必须保存原始观察。发现异常时先控制影响，再按岗位权限报告和复核。

本讲聚焦“班前准备与任务确认”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。理解岗位授权、诚信记录、团队交接和异常上报同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“班前准备与任务确认”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“班前准备与任务确认”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“班前准备与任务确认”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “班前准备与任务确认”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 3 讲  准确沟通与复述

## 知识讲解

现场操作、质检、技术和管理角色具有不同授权。关键指令要写明对象、位置、文件版本与完成标准；记录必须保存原始观察。发现异常时先控制影响，再按岗位权限报告和复核。

本讲聚焦“准确沟通与复述”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。理解岗位授权、诚信记录、团队交接和异常上报同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“准确沟通与复述”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“准确沟通与复述”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“准确沟通与复述”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “准确沟通与复述”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 4 讲  记录真实性和可追溯性

## 知识讲解

现场操作、质检、技术和管理角色具有不同授权。关键指令要写明对象、位置、文件版本与完成标准；记录必须保存原始观察。发现异常时先控制影响，再按岗位权限报告和复核。

本讲聚焦“记录真实性和可追溯性”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。理解岗位授权、诚信记录、团队交接和异常上报同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“记录真实性和可追溯性”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“记录真实性和可追溯性”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“记录真实性和可追溯性”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “记录真实性和可追溯性”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 5 讲  质量异常上报

## 知识讲解

现场操作、质检、技术和管理角色具有不同授权。关键指令要写明对象、位置、文件版本与完成标准；记录必须保存原始观察。发现异常时先控制影响，再按岗位权限报告和复核。

本讲聚焦“质量异常上报”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。理解岗位授权、诚信记录、团队交接和异常上报同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“质量异常上报”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“质量异常上报”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“质量异常上报”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “质量异常上报”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 6 讲  跨班组交接

## 知识讲解

现场操作、质检、技术和管理角色具有不同授权。关键指令要写明对象、位置、文件版本与完成标准；记录必须保存原始观察。发现异常时先控制影响，再按岗位权限报告和复核。

本讲聚焦“跨班组交接”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。理解岗位授权、诚信记录、团队交接和异常上报同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“跨班组交接”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“跨班组交接”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“跨班组交接”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “跨班组交接”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 7 讲  文件版本控制

## 知识讲解

现场操作、质检、技术和管理角色具有不同授权。关键指令要写明对象、位置、文件版本与完成标准；记录必须保存原始观察。发现异常时先控制影响，再按岗位权限报告和复核。

本讲聚焦“文件版本控制”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。理解岗位授权、诚信记录、团队交接和异常上报同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“文件版本控制”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“文件版本控制”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“文件版本控制”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “文件版本控制”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 8 讲  职业诚信与客户保密

## 知识讲解

现场操作、质检、技术和管理角色具有不同授权。关键指令要写明对象、位置、文件版本与完成标准；记录必须保存原始观察。发现异常时先控制影响，再按岗位权限报告和复核。

本讲聚焦“职业诚信与客户保密”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。理解岗位授权、诚信记录、团队交接和异常上报同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“职业诚信与客户保密”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“职业诚信与客户保密”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“职业诚信与客户保密”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “职业诚信与客户保密”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 9 讲  培训考核与岗位成长

## 知识讲解

现场操作、质检、技术和管理角色具有不同授权。关键指令要写明对象、位置、文件版本与完成标准；记录必须保存原始观察。发现异常时先控制影响，再按岗位权限报告和复核。

本讲聚焦“培训考核与岗位成长”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。理解岗位授权、诚信记录、团队交接和异常上报同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“培训考核与岗位成长”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“培训考核与岗位成长”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“培训考核与岗位成长”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “培训考核与岗位成长”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 10 讲  复杂情境协同决策

## 知识讲解

现场操作、质检、技术和管理角色具有不同授权。关键指令要写明对象、位置、文件版本与完成标准；记录必须保存原始观察。发现异常时先控制影响，再按岗位权限报告和复核。

本讲聚焦“复杂情境协同决策”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。理解岗位授权、诚信记录、团队交接和异常上报同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“复杂情境协同决策”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“复杂情境协同决策”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“复杂情境协同决策”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “复杂情境协同决策”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

## 参考资料

AMPP 表面处理标准委员会 https://www.ampp.org/standards/sc-05-surface-preparation

AMPP 干膜厚度符合性标准 SSPC PA 2 https://content.ampp.org/standards/book/1013/Procedure-for-Determining-Conformance-to-Dry

OSHA 喷涂作业安全 https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.107

OSHA 喷砂通风与防护 https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.94

OSHA 安全数据表 https://www.osha.gov/hazcom/appendix-d

Graco 无气喷涂安全手册 https://www.graco.com/content/dam/airlessco/tech_documents/manuals/001/001686/001686EN-B.pdf