# 施工方案编制与技术交底

技师段 L4至L5

# 课程目标

把设计、材料、施工资源、质量和风险转化为可执行方案

## 使用边界

本讲义用于岗位知识学习和案例讨论。实际作业的材料参数、设备设定、检测判定、许可与防护条件，应以项目合同、适用规范、厂家文件及批准的施工方案为准。

# 第 1 讲  合同图纸与施工边界

## 知识讲解

施工方案应把合同设计、现场约束、工艺路线、资源、HSE、质量停点和进度接口结合。交底要让作业者知道做什么、依据是什么、何时停工及由谁放行。变更后需修订文件并重新交底。

本讲聚焦“合同图纸与施工边界”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。把设计、材料、施工资源、质量和风险转化为可执行方案同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“合同图纸与施工边界”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“合同图纸与施工边界”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“合同图纸与施工边界”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “合同图纸与施工边界”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 2 讲  现场踏勘和条件调查

## 知识讲解

施工方案应把合同设计、现场约束、工艺路线、资源、HSE、质量停点和进度接口结合。交底要让作业者知道做什么、依据是什么、何时停工及由谁放行。变更后需修订文件并重新交底。

本讲聚焦“现场踏勘和条件调查”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。把设计、材料、施工资源、质量和风险转化为可执行方案同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“现场踏勘和条件调查”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“现场踏勘和条件调查”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“现场踏勘和条件调查”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “现场踏勘和条件调查”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 3 讲  工艺路线和工序依赖

## 知识讲解

施工方案应把合同设计、现场约束、工艺路线、资源、HSE、质量停点和进度接口结合。交底要让作业者知道做什么、依据是什么、何时停工及由谁放行。变更后需修订文件并重新交底。

本讲聚焦“工艺路线和工序依赖”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。把设计、材料、施工资源、质量和风险转化为可执行方案同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“工艺路线和工序依赖”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“工艺路线和工序依赖”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“工艺路线和工序依赖”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “工艺路线和工序依赖”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 4 讲  人员材料设备计划

## 知识讲解

施工方案应把合同设计、现场约束、工艺路线、资源、HSE、质量停点和进度接口结合。交底要让作业者知道做什么、依据是什么、何时停工及由谁放行。变更后需修订文件并重新交底。

本讲聚焦“人员材料设备计划”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。把设计、材料、施工资源、质量和风险转化为可执行方案同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“人员材料设备计划”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“人员材料设备计划”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“人员材料设备计划”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “人员材料设备计划”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 5 讲  检验停点与放行

## 知识讲解

施工方案应把合同设计、现场约束、工艺路线、资源、HSE、质量停点和进度接口结合。交底要让作业者知道做什么、依据是什么、何时停工及由谁放行。变更后需修订文件并重新交底。

本讲聚焦“检验停点与放行”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。把设计、材料、施工资源、质量和风险转化为可执行方案同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“检验停点与放行”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“检验停点与放行”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“检验停点与放行”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “检验停点与放行”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 6 讲  工序化HSE控制

## 知识讲解

施工方案应把合同设计、现场约束、工艺路线、资源、HSE、质量停点和进度接口结合。交底要让作业者知道做什么、依据是什么、何时停工及由谁放行。变更后需修订文件并重新交底。

本讲聚焦“工序化HSE控制”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。把设计、材料、施工资源、质量和风险转化为可执行方案同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“工序化HSE控制”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“工序化HSE控制”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“工序化HSE控制”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “工序化HSE控制”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 7 讲  进度计划与接口协调

## 知识讲解

施工方案应把合同设计、现场约束、工艺路线、资源、HSE、质量停点和进度接口结合。交底要让作业者知道做什么、依据是什么、何时停工及由谁放行。变更后需修订文件并重新交底。

本讲聚焦“进度计划与接口协调”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。把设计、材料、施工资源、质量和风险转化为可执行方案同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“进度计划与接口协调”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“进度计划与接口协调”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“进度计划与接口协调”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “进度计划与接口协调”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 8 讲  变更审批和再交底

## 知识讲解

施工方案应把合同设计、现场约束、工艺路线、资源、HSE、质量停点和进度接口结合。交底要让作业者知道做什么、依据是什么、何时停工及由谁放行。变更后需修订文件并重新交底。

本讲聚焦“变更审批和再交底”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。把设计、材料、施工资源、质量和风险转化为可执行方案同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“变更审批和再交底”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“变更审批和再交底”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“变更审批和再交底”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “变更审批和再交底”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 9 讲  班前技术交底

## 知识讲解

施工方案应把合同设计、现场约束、工艺路线、资源、HSE、质量停点和进度接口结合。交底要让作业者知道做什么、依据是什么、何时停工及由谁放行。变更后需修订文件并重新交底。

本讲聚焦“班前技术交底”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。把设计、材料、施工资源、质量和风险转化为可执行方案同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“班前技术交底”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“班前技术交底”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“班前技术交底”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “班前技术交底”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 10 讲  施工方案综合评审

## 知识讲解

施工方案应把合同设计、现场约束、工艺路线、资源、HSE、质量停点和进度接口结合。交底要让作业者知道做什么、依据是什么、何时停工及由谁放行。变更后需修订文件并重新交底。

本讲聚焦“施工方案综合评审”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。把设计、材料、施工资源、质量和风险转化为可执行方案同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“施工方案综合评审”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“施工方案综合评审”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“施工方案综合评审”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “施工方案综合评审”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

## 参考资料

AMPP 表面处理标准委员会 https://www.ampp.org/standards/sc-05-surface-preparation

AMPP 干膜厚度符合性标准 SSPC PA 2 https://content.ampp.org/standards/book/1013/Procedure-for-Determining-Conformance-to-Dry

OSHA 喷涂作业安全 https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.107

OSHA 喷砂通风与防护 https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.94

OSHA 安全数据表 https://www.osha.gov/hazcom/appendix-d

Graco 无气喷涂安全手册 https://www.graco.com/content/dam/airlessco/tech_documents/manuals/001/001686/001686EN-B.pdf