# 涂层缺陷识别与返修

进阶段 L3至L4

# 课程目标

能够收集证据、判别缺陷、制定受控返修和复检闭环

## 使用边界

本讲义用于岗位知识学习和案例讨论。实际作业的材料参数、设备设定、检测判定、许可与防护条件，应以项目合同、适用规范、厂家文件及批准的施工方案为准。

# 第 1 讲  漏涂针孔气泡流挂分类

## 知识讲解

漏涂、针孔、气泡、流挂、开裂和附着不足的外观可能相似但原因不同。须核对环境、基材、配比、层间间隔和固化记录，再确定返修范围与相容材料。复检应与原缺陷编号对应。

本讲聚焦“漏涂针孔气泡流挂分类”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。能够收集证据、判别缺陷、制定受控返修和复检闭环同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“漏涂针孔气泡流挂分类”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“漏涂针孔气泡流挂分类”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“漏涂针孔气泡流挂分类”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “漏涂针孔气泡流挂分类”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 2 讲  材料环境施工记录取证

## 知识讲解

漏涂、针孔、气泡、流挂、开裂和附着不足的外观可能相似但原因不同。须核对环境、基材、配比、层间间隔和固化记录，再确定返修范围与相容材料。复检应与原缺陷编号对应。

本讲聚焦“材料环境施工记录取证”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。能够收集证据、判别缺陷、制定受控返修和复检闭环同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“材料环境施工记录取证”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“材料环境施工记录取证”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“材料环境施工记录取证”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “材料环境施工记录取证”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 3 讲  污染与附着失效

## 知识讲解

漏涂、针孔、气泡、流挂、开裂和附着不足的外观可能相似但原因不同。须核对环境、基材、配比、层间间隔和固化记录，再确定返修范围与相容材料。复检应与原缺陷编号对应。

本讲聚焦“污染与附着失效”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。能够收集证据、判别缺陷、制定受控返修和复检闭环同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“污染与附着失效”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“污染与附着失效”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“污染与附着失效”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “污染与附着失效”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 4 讲  固化异常与配比问题

## 知识讲解

漏涂、针孔、气泡、流挂、开裂和附着不足的外观可能相似但原因不同。须核对环境、基材、配比、层间间隔和固化记录，再确定返修范围与相容材料。复检应与原缺陷编号对应。

本讲聚焦“固化异常与配比问题”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。能够收集证据、判别缺陷、制定受控返修和复检闭环同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“固化异常与配比问题”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“固化异常与配比问题”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“固化异常与配比问题”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “固化异常与配比问题”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 5 讲  膜厚偏差

## 知识讲解

漏涂、针孔、气泡、流挂、开裂和附着不足的外观可能相似但原因不同。须核对环境、基材、配比、层间间隔和固化记录，再确定返修范围与相容材料。复检应与原缺陷编号对应。

本讲聚焦“膜厚偏差”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。能够收集证据、判别缺陷、制定受控返修和复检闭环同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“膜厚偏差”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“膜厚偏差”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“膜厚偏差”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “膜厚偏差”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 6 讲  附着力检验适用性

## 知识讲解

漏涂、针孔、气泡、流挂、开裂和附着不足的外观可能相似但原因不同。须核对环境、基材、配比、层间间隔和固化记录，再确定返修范围与相容材料。复检应与原缺陷编号对应。

本讲聚焦“附着力检验适用性”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。能够收集证据、判别缺陷、制定受控返修和复检闭环同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“附着力检验适用性”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“附着力检验适用性”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“附着力检验适用性”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “附着力检验适用性”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 7 讲  返修范围判定

## 知识讲解

漏涂、针孔、气泡、流挂、开裂和附着不足的外观可能相似但原因不同。须核对环境、基材、配比、层间间隔和固化记录，再确定返修范围与相容材料。复检应与原缺陷编号对应。

本讲聚焦“返修范围判定”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。能够收集证据、判别缺陷、制定受控返修和复检闭环同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“返修范围判定”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“返修范围判定”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“返修范围判定”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “返修范围判定”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 8 讲  返修材料体系兼容

## 知识讲解

漏涂、针孔、气泡、流挂、开裂和附着不足的外观可能相似但原因不同。须核对环境、基材、配比、层间间隔和固化记录，再确定返修范围与相容材料。复检应与原缺陷编号对应。

本讲聚焦“返修材料体系兼容”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。能够收集证据、判别缺陷、制定受控返修和复检闭环同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“返修材料体系兼容”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“返修材料体系兼容”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“返修材料体系兼容”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “返修材料体系兼容”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 9 讲  复检记录与关闭

## 知识讲解

漏涂、针孔、气泡、流挂、开裂和附着不足的外观可能相似但原因不同。须核对环境、基材、配比、层间间隔和固化记录，再确定返修范围与相容材料。复检应与原缺陷编号对应。

本讲聚焦“复检记录与关闭”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。能够收集证据、判别缺陷、制定受控返修和复检闭环同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“复检记录与关闭”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“复检记录与关闭”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“复检记录与关闭”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “复检记录与关闭”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 10 讲  聚集性缺陷根因复盘

## 知识讲解

漏涂、针孔、气泡、流挂、开裂和附着不足的外观可能相似但原因不同。须核对环境、基材、配比、层间间隔和固化记录，再确定返修范围与相容材料。复检应与原缺陷编号对应。

本讲聚焦“聚集性缺陷根因复盘”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。能够收集证据、判别缺陷、制定受控返修和复检闭环同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“聚集性缺陷根因复盘”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“聚集性缺陷根因复盘”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“聚集性缺陷根因复盘”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “聚集性缺陷根因复盘”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

## 参考资料

AMPP 表面处理标准委员会 https://www.ampp.org/standards/sc-05-surface-preparation

AMPP 干膜厚度符合性标准 SSPC PA 2 https://content.ampp.org/standards/book/1013/Procedure-for-Determining-Conformance-to-Dry

OSHA 喷涂作业安全 https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.107

OSHA 喷砂通风与防护 https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.94

OSHA 安全数据表 https://www.osha.gov/hazcom/appendix-d

Graco 无气喷涂安全手册 https://www.graco.com/content/dam/airlessco/tech_documents/manuals/001/001686/001686EN-B.pdf