# 防腐保温工程验收标准

技师段 L4至L5

# 课程目标

依据合同、设计和现行适用规范组织过程验收、复验与交付

## 使用边界

本讲义用于岗位知识学习和案例讨论。实际作业的材料参数、设备设定、检测判定、许可与防护条件，应以项目合同、适用规范、厂家文件及批准的施工方案为准。

# 第 1 讲  验收依据及冲突澄清

## 知识讲解

验收依据应来自合同、设计、批准方案、材料文件及现行适用标准。要关注材料进场、隐蔽工序、膜厚、附着、漏点、绝热和防潮连续性。原始测量、缺陷返修与复验记录必须可追溯。

本讲聚焦“验收依据及冲突澄清”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。依据合同、设计和现行适用规范组织过程验收、复验与交付同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“验收依据及冲突澄清”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“验收依据及冲突澄清”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“验收依据及冲突澄清”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “验收依据及冲突澄清”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 2 讲  材料入场与批次验收

## 知识讲解

验收依据应来自合同、设计、批准方案、材料文件及现行适用标准。要关注材料进场、隐蔽工序、膜厚、附着、漏点、绝热和防潮连续性。原始测量、缺陷返修与复验记录必须可追溯。

本讲聚焦“材料入场与批次验收”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。依据合同、设计和现行适用规范组织过程验收、复验与交付同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“材料入场与批次验收”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“材料入场与批次验收”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“材料入场与批次验收”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “材料入场与批次验收”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 3 讲  隐蔽工程和过程停点

## 知识讲解

验收依据应来自合同、设计、批准方案、材料文件及现行适用标准。要关注材料进场、隐蔽工序、膜厚、附着、漏点、绝热和防潮连续性。原始测量、缺陷返修与复验记录必须可追溯。

本讲聚焦“隐蔽工程和过程停点”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。依据合同、设计和现行适用规范组织过程验收、复验与交付同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“隐蔽工程和过程停点”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“隐蔽工程和过程停点”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“隐蔽工程和过程停点”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “隐蔽工程和过程停点”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 4 讲  防腐外观与膜厚

## 知识讲解

验收依据应来自合同、设计、批准方案、材料文件及现行适用标准。要关注材料进场、隐蔽工序、膜厚、附着、漏点、绝热和防潮连续性。原始测量、缺陷返修与复验记录必须可追溯。

本讲聚焦“防腐外观与膜厚”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。依据合同、设计和现行适用规范组织过程验收、复验与交付同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“防腐外观与膜厚”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“防腐外观与膜厚”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“防腐外观与膜厚”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “防腐外观与膜厚”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 5 讲  附着与漏点检验

## 知识讲解

验收依据应来自合同、设计、批准方案、材料文件及现行适用标准。要关注材料进场、隐蔽工序、膜厚、附着、漏点、绝热和防潮连续性。原始测量、缺陷返修与复验记录必须可追溯。

本讲聚焦“附着与漏点检验”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。依据合同、设计和现行适用规范组织过程验收、复验与交付同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“附着与漏点检验”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“附着与漏点检验”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“附着与漏点检验”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “附着与漏点检验”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 6 讲  保温保冷系统检查

## 知识讲解

验收依据应来自合同、设计、批准方案、材料文件及现行适用标准。要关注材料进场、隐蔽工序、膜厚、附着、漏点、绝热和防潮连续性。原始测量、缺陷返修与复验记录必须可追溯。

本讲聚焦“保温保冷系统检查”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。依据合同、设计和现行适用规范组织过程验收、复验与交付同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“保温保冷系统检查”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“保温保冷系统检查”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“保温保冷系统检查”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “保温保冷系统检查”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 7 讲  缺陷返工与复验

## 知识讲解

验收依据应来自合同、设计、批准方案、材料文件及现行适用标准。要关注材料进场、隐蔽工序、膜厚、附着、漏点、绝热和防潮连续性。原始测量、缺陷返修与复验记录必须可追溯。

本讲聚焦“缺陷返工与复验”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。依据合同、设计和现行适用规范组织过程验收、复验与交付同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“缺陷返工与复验”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“缺陷返工与复验”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“缺陷返工与复验”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “缺陷返工与复验”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 8 讲  抽样计量与原始读数

## 知识讲解

验收依据应来自合同、设计、批准方案、材料文件及现行适用标准。要关注材料进场、隐蔽工序、膜厚、附着、漏点、绝热和防潮连续性。原始测量、缺陷返修与复验记录必须可追溯。

本讲聚焦“抽样计量与原始读数”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。依据合同、设计和现行适用规范组织过程验收、复验与交付同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“抽样计量与原始读数”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“抽样计量与原始读数”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“抽样计量与原始读数”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “抽样计量与原始读数”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 9 讲  竣工资料与追溯

## 知识讲解

验收依据应来自合同、设计、批准方案、材料文件及现行适用标准。要关注材料进场、隐蔽工序、膜厚、附着、漏点、绝热和防潮连续性。原始测量、缺陷返修与复验记录必须可追溯。

本讲聚焦“竣工资料与追溯”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。依据合同、设计和现行适用规范组织过程验收、复验与交付同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“竣工资料与追溯”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“竣工资料与追溯”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“竣工资料与追溯”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “竣工资料与追溯”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 10 讲  综合验收演练

## 知识讲解

验收依据应来自合同、设计、批准方案、材料文件及现行适用标准。要关注材料进场、隐蔽工序、膜厚、附着、漏点、绝热和防潮连续性。原始测量、缺陷返修与复验记录必须可追溯。

本讲聚焦“综合验收演练”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。依据合同、设计和现行适用规范组织过程验收、复验与交付同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“综合验收演练”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“综合验收演练”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“综合验收演练”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “综合验收演练”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

## 参考资料

AMPP 表面处理标准委员会 https://www.ampp.org/standards/sc-05-surface-preparation

AMPP 干膜厚度符合性标准 SSPC PA 2 https://content.ampp.org/standards/book/1013/Procedure-for-Determining-Conformance-to-Dry

OSHA 喷涂作业安全 https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.107

OSHA 喷砂通风与防护 https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.94

OSHA 安全数据表 https://www.osha.gov/hazcom/appendix-d

Graco 无气喷涂安全手册 https://www.graco.com/content/dam/airlessco/tech_documents/manuals/001/001686/001686EN-B.pdf