# 工艺卡与作业指导书应用

技师段 L4至L5

# 课程目标

将技术参数、步骤、检验点和异常处置落实到受控现场文件

## 使用边界

本讲义用于岗位知识学习和案例讨论。实际作业的材料参数、设备设定、检测判定、许可与防护条件，应以项目合同、适用规范、厂家文件及批准的施工方案为准。

# 第 1 讲  施工方案工艺卡指导书层级

## 知识讲解

方案管总体组织，工艺卡管关键参数与控制点，指导书管可重复的操作步骤。参数应标注来源文件和版本。现场偏差处置、修订回收、培训验证与检验记录是文件有效性的组成部分。

本讲聚焦“施工方案工艺卡指导书层级”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。将技术参数、步骤、检验点和异常处置落实到受控现场文件同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“施工方案工艺卡指导书层级”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“施工方案工艺卡指导书层级”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“施工方案工艺卡指导书层级”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “施工方案工艺卡指导书层级”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 2 讲  适用范围与材料体系

## 知识讲解

方案管总体组织，工艺卡管关键参数与控制点，指导书管可重复的操作步骤。参数应标注来源文件和版本。现场偏差处置、修订回收、培训验证与检验记录是文件有效性的组成部分。

本讲聚焦“适用范围与材料体系”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。将技术参数、步骤、检验点和异常处置落实到受控现场文件同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“适用范围与材料体系”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“适用范围与材料体系”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“适用范围与材料体系”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “适用范围与材料体系”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 3 讲  参数来源和版本

## 知识讲解

方案管总体组织，工艺卡管关键参数与控制点，指导书管可重复的操作步骤。参数应标注来源文件和版本。现场偏差处置、修订回收、培训验证与检验记录是文件有效性的组成部分。

本讲聚焦“参数来源和版本”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。将技术参数、步骤、检验点和异常处置落实到受控现场文件同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“参数来源和版本”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“参数来源和版本”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“参数来源和版本”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “参数来源和版本”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 4 讲  作业步骤与顺序

## 知识讲解

方案管总体组织，工艺卡管关键参数与控制点，指导书管可重复的操作步骤。参数应标注来源文件和版本。现场偏差处置、修订回收、培训验证与检验记录是文件有效性的组成部分。

本讲聚焦“作业步骤与顺序”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。将技术参数、步骤、检验点和异常处置落实到受控现场文件同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“作业步骤与顺序”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“作业步骤与顺序”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“作业步骤与顺序”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “作业步骤与顺序”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 5 讲  检验测点和放行

## 知识讲解

方案管总体组织，工艺卡管关键参数与控制点，指导书管可重复的操作步骤。参数应标注来源文件和版本。现场偏差处置、修订回收、培训验证与检验记录是文件有效性的组成部分。

本讲聚焦“检验测点和放行”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。将技术参数、步骤、检验点和异常处置落实到受控现场文件同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“检验测点和放行”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“检验测点和放行”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“检验测点和放行”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “检验测点和放行”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 6 讲  现场可视化交底

## 知识讲解

方案管总体组织，工艺卡管关键参数与控制点，指导书管可重复的操作步骤。参数应标注来源文件和版本。现场偏差处置、修订回收、培训验证与检验记录是文件有效性的组成部分。

本讲聚焦“现场可视化交底”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。将技术参数、步骤、检验点和异常处置落实到受控现场文件同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“现场可视化交底”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“现场可视化交底”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“现场可视化交底”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “现场可视化交底”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 7 讲  异常停工和偏差处置

## 知识讲解

方案管总体组织，工艺卡管关键参数与控制点，指导书管可重复的操作步骤。参数应标注来源文件和版本。现场偏差处置、修订回收、培训验证与检验记录是文件有效性的组成部分。

本讲聚焦“异常停工和偏差处置”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。将技术参数、步骤、检验点和异常处置落实到受控现场文件同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“异常停工和偏差处置”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“异常停工和偏差处置”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“异常停工和偏差处置”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “异常停工和偏差处置”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 8 讲  文件修订回收

## 知识讲解

方案管总体组织，工艺卡管关键参数与控制点，指导书管可重复的操作步骤。参数应标注来源文件和版本。现场偏差处置、修订回收、培训验证与检验记录是文件有效性的组成部分。

本讲聚焦“文件修订回收”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。将技术参数、步骤、检验点和异常处置落实到受控现场文件同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“文件修订回收”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“文件修订回收”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“文件修订回收”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “文件修订回收”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 9 讲  人员培训与能力验证

## 知识讲解

方案管总体组织，工艺卡管关键参数与控制点，指导书管可重复的操作步骤。参数应标注来源文件和版本。现场偏差处置、修订回收、培训验证与检验记录是文件有效性的组成部分。

本讲聚焦“人员培训与能力验证”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。将技术参数、步骤、检验点和异常处置落实到受控现场文件同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“人员培训与能力验证”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“人员培训与能力验证”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“人员培训与能力验证”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “人员培训与能力验证”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

# 第 10 讲  工艺文件编制演练

## 知识讲解

方案管总体组织，工艺卡管关键参数与控制点，指导书管可重复的操作步骤。参数应标注来源文件和版本。现场偏差处置、修订回收、培训验证与检验记录是文件有效性的组成部分。

本讲聚焦“工艺文件编制演练”。学习时先明确它所处理的对象、输入条件和输出结果，再把它放回整门课程的工作链条中。将技术参数、步骤、检验点和异常处置落实到受控现场文件同一术语在不同材料体系或项目条件下可能有不同判定方式，因此必须记录采用的文件、版本和现场条件。

## 现场应用

设想你在项目现场负责“工艺文件编制演练”相关工作。先收集设计图纸、材料技术文件、设备说明、施工方案及上道工序记录；核对实物、批次、作业位置和人员授权；区分已经证实的事实与尚待验证的推断。对参数不明、条件变化或测量异常，先标识并报告，不用经验直接放行。

## 质量与安全控制

质量控制应有三层证据：输入资料证明“依据正确”，过程记录证明“执行受控”，复核结果证明“输出符合要求”。安全控制应确认作业许可、能量隔离、通风、个人防护和应急路径中与本工序相关的项目。具体限值和检测频次不应从其他项目照搬。

## 记录与交接

围绕“工艺文件编制演练”记录作业对象、区段、日期、人员、材料或设备编号、观察值、异常及处置。若需要下一岗位或质检人员确认，交接时说明未完成事项与停检点。修改记录时保留原始数据与更正原因，确保能从最终结果追溯到现场事实。

## 案例练习

案例：同一作业面出现与“工艺文件编制演练”相关的质量疑点，但工期已经延误。请写出三项首先要核实的证据，说明哪些区域应暂停或隔离、谁有权批准继续、复验结果如何归档。回答应区分事实、原因假设、纠正措施与预防措施。

## 本讲自测

1  “工艺文件编制演练”与本课程的总体目标是什么关系？

2  哪些参数必须查厂家文件或批准方案，不能凭记忆填写？

3  发现原始记录与现场观察不一致时，应怎样复核和留痕？

## 参考资料

AMPP 表面处理标准委员会 https://www.ampp.org/standards/sc-05-surface-preparation

AMPP 干膜厚度符合性标准 SSPC PA 2 https://content.ampp.org/standards/book/1013/Procedure-for-Determining-Conformance-to-Dry

OSHA 喷涂作业安全 https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.107

OSHA 喷砂通风与防护 https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.94

OSHA 安全数据表 https://www.osha.gov/hazcom/appendix-d

Graco 无气喷涂安全手册 https://www.graco.com/content/dam/airlessco/tech_documents/manuals/001/001686/001686EN-B.pdf